ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

« СИНТЕЗ »

| ИНН 7900000775 КПП 790101001 ОГРН 1027900508404 | 679016 Россия г. Биробиджан ул. 9-ой Пятилетки, 3 | приемная дирекции  (42622) 4-83-62 факс (42622) 4-83-62 | коммерческо-сбытовой отдел (42622) 4-82-29 факс (42622 ) 4-81-64, 4-83-62 E-mail: sin164@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- |

р/с 40702810070120100692 в Дальневосточном банке Сбербанка РФ г. Хабаровска  БИК 040813608 к/с  30101810600000000608

Сортамент (перечень) выпускаемой продукции

| I. Типовые конструкции и элементы инженерных сооружений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утяжелители бетонные, охватывающие, для магистральных трубопроводов |  |  |  |
| УБО 1020-2,3-12,5 т; 15т УБО 1220-2,3-12,5 т; 15т УБО М 1020-2,3-12,5 т; 15т |  | ТУ 102-300-81 Проект № 999 Б |  |
| Сборные железобетонные конструкции емкостных сооружений – изделия круглых колодцев |  |  |  |
| Кольцо стеновое |  |  |  |
| КЦ 10-9 КЦ 15-9 КЦ 20-9 |  | ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.3 выпуск 7 |  |
| Плита перекрытий |  |  |  |
| КЦП 1-10-1 КЦП 1-10-2 КЦП 1-15-1 КЦП 1-15-2 КЦП 1-20-1 КЦП 1-20-2 |  | ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.3 выпуск 7 |  |
| Плита днища |  |  |  |
| КЦД – 10 КЦД – 15 |  | ГОСТ 8020-90 Серия 3.900.3 выпуск 7 |  |
| Лотковые элементы сборных железобетонных каналов |  |  |  |
| Л 1-8 Л 1-15 Л 1д-8 Л 1д-15 Л 4-8 Л 4-15 Л 4д-8 Л 4д-15 Л 6-5 Л 6-8 Л 6-11 Л 6-12 Л 6д-5 Л 6д-8 Л 6д-11 Л 6д-12 Л 7-5 Л 7-8 Л 7-11 Л 7-12 Л 7д-5 Л 7д-8 Л 7д-11 Л 7д-12 Л 11-3 Л 11-5 Л 11-8 Л 11-11 Л 11д-3 Л 11д-5 Л 11д-8 Л 11д-11 Л 15-3 Л 15-5 Л 15-8 Л 15-11 Л 15-12 Л 15д-3 Л 15д-5 Л 15д-8 Л 15д-11 Л 15д-12 Л 23- 3;5;8;11;12 Л 23/д -3;5;8;11;12 | L=3м L=3м L=0,72м L=0,72м L=2,7м; L=3,0м L=2,7м; L=3,0м L=0,78м L=0,78м L=2,7м L=2,7м L=2,7м L=2,7м L=0,72м L=0,72м L=0,72м L=0,72м L=2,7м L=2,7м L=2,7м L=2,7м L=0,72м L=0,72м L=0,72м L=0,72м L=2,7м; L=3,0м L=2,7м; L=3,0м L=2,7м; L=3,0м L=2,7м; L=3,0м L=0,72м L=0,72м L=0,72м L=0,72м L=2,7м; L=3,0м L=2,7м; L=3,0м L=2,7м; L=3,0м L=2,7м; L=3,0м L=2,7м; L=3,0м L=0,72м L=0,72м L=0,72м L=0,72м L=0,72м L=2,7м; L=3,0м L=2,7м; L=3,0м |  | Серия 3.006.1-2.87 выпуск 1 |
| Плиты перекрытий каналов из лотковых элементов |  |  |  |
| П 1-5 П 1-8 П 5-5 П 5-8 П 6-15 П 7-3 П 7-5 П 8-8 П 8-11 П 9-15 П 10-3 П 10-5 П 11-8 П 12-12 П 3-11 П 14-3 П 15-5 П 15-8 П 16-15 П 21- 8 | L=1,35м L=1,35м L=1,35м; L=1,5м L=1,35м; L=1,5м L=1,35м; L=1,5м L=1,35м L=1,35м L=1,35м L=1,35м L=1,35м L=1,35м; L=1,5м L=1,35м; L=1,5м L=1,35м; L=1,5м L=1,35м; L=1,5м L=1,35м; L=1,5м L=1,35м; L=1,5м L=1,35м; L=1,5м L=1,35м; L=1,5м L=1,35м; L=1,5м L=1,35м; L=1,5м |  | Серия 3.006.1-2.87 выпуск 1 |
| ПТ; ПТУ; ПТО |  | Серия 3.006.1-8 выпуск1 |  |
| ПО – 1; ПО – 2; ПО – 3; ПО - 4 |  | Серия 3.006.1-2.87 выпуск 1 |  |
| Опорные подушки |  |  |  |
| ОП 4-4т ОП 5-2т ОП 5-4т ОП 6-2т ОП 6-4т |  | Серия 1.225.2 выпуск 11 |  |
| ОП 1 ОП 2 ОП 3 ОП 4 ОП 5 ОП 6 ОП 7 ОП 8 ОП 9 |  | Серия 3.006.1-2.87 |  |
| Балки для узлов трасс каналов |  |  |  |
| Б– 1; Б– 2; Б– 3; Б– 4; Б– 5; Б– 6; Б– 7; Б– 8; |  | Серия 3.006.1-8 выпуск 1 |  |
| Плита днища каналов |  |  |  |
| ПД; ПДУ |  | Серия 3.006.1-8 выпуск 1 |  |
| Сваи забивные обыкновенного армирования |  |  |  |
| С 30.30 -1;2;3 С 35.30 -1;2;3 С 40.30 -1;2;3 С 45.30 -1;2;3;4;5;6 С 50.30 -1;2;3;4;5;6 С 55.30 -1;2;3;4;5;6 С 60.30 -2;3;5;6;7;8 С 70.30 -4;5;6;8;9 С 80.30 -4;5;6;8;9;10;11 |  | ГОСТ 19804-91 Серия 1.011-1-10 выпуск 1 |  |
| Безнапорные трубы |  |  |  |
| Круглые, с подставкой диаметром 1000 мм, высотой 2000 мм, водопропускные |  |  |  |
| ЗКП 2-200 |  | Серия 3.501.1-144-1 выпуск 1 |  |
| Прямоугольные 2500 мм х 2800мм |  |  |  |
| ПТУ 25-20 |  | Серия ИИ 3.820 |  |
| Стеновые панели емкостных прямоугольных сооружений |  |  |  |
| ПС 2-30-К (ПС5; ПС 6; ПС 7; ПС 8) |  | Серия 3.900-3 |  |
| ПС 2-36 |  | Серия 3.900.1-10 |  |
| Фундаментные балки |  |  |  |
| ФБ 6-21 ФБ 6-19 |  | Серия 1.415-1 выпуск 1 |  |
| Блоки межпутных лотков |  |  |  |
| ДЛ -1 ДЛ -1 ДЛ -2 ДЛ -2 | L=1,5м L=1,8м L=1,5м L=1,8м |  | ТП № 984 « Водоотводные устройства» |
| Междушпальные лотки |  |  |  |
| ЛЖС – 0,75-2,0 ЛЖС – 0,75-1,0 ЛЖС – 0,5-2,0 ЛЖС – 0,5-1,0 ЛЖС – 1,0-2,0 |  | Серия 3.501-68 |  |
| Крышки междушпальных лотков |  |  |  |
| КрЛ |  | Серия 3.501-68 |  |
| Плиты перекрытий межпутных лотков |  |  |  |
| П -I П -II |  | ТП № 984 « Водоотводные устройства» |  |
| Железобетонные приставки для воздушных линий электропередач и связи |  |  |  |
| ПТ 43-1 ПТ 43-2 |  | Серия 3.407-57/87 |  |
| Железобетонные элементы опор Стойки железобетонные |  |  |  |
| СВ 105 -5 А (с напрягаемой арматурой) СВ 105 -5 IV (с напрягаемой арматурой) |  | Проект шифр №20.0182-ЛЭП 00.10 ТУ 5863-007-00113557-94 |  |
| СВ 105 -3,5 (с напрягаемой арматурой) СВ 105 (с напрягаемой арматурой) |  | Серия 3.407.1-143 выпуск 7 |  |
| СВ 95-1 (с напрягаемой арматурой) СВ 95-2 (с напрягаемой арматурой) СВ 95-1-а (с напрягаемой арматурой) СВ 95-2-а (с напрягаемой арматурой) |  | Серия 3.407.1-136 выпуск 1 |  |
| СВ 95-2с - IV(с напрягаемой арматурой) СВ 95-2с - IV с ненапрягаемой арматурой) СВ 95-2с – А (с напрягаемой арматурой) СВ 95-3с – А (с напрягаемой арматурой) СВ 95-3с - IV(с напрягаемой арматурой) СВ 95-3с - IV(с ненапрягаемой арматурой) |  | Архивный №20.0139 ТУ 5863-007-00113557-94 |  |
| Навесные легкобетонные панели |  |  |  |
| ПС 64-9 ПС 64-12 ПС 64-18 |  | Серия 1.030.1-1.1-1 |  |
| ПСТ 60.18.3-Т-1 ПСТ 60.18.3-Т-3 |  | Серия 1.432.1-21.2 |  |
| Плиты железнодорожных переездов |  |  |  |
| ПЖ 16.12.3-1,4 |  | Проект 501-01-6.89 НДЖ |  |
| II. Типовые конструкции для сооружения жилых зданий |  |  |  |
| Панели перекрытий железобетонные многопустотные, предварительно напряженные, длиной до 6,4м., шириной 1,5м., (1,2м.) |  |  |  |
| ПК 63.15(12) Ат IV Та ПК 60.15(12) Ат IV Та ПК 57.15(12) Ат IV Та ПК 54.15(12) Ат IV Та ПК 51.15(12) Ат IV Та ПК 48.15(12) Ат IV Та |  | Серия 1.141-1 выпуск 59 |  |
| ПК 63.15(12) Ат V Та ПК 60.15(12) Ат V Та ПК 57.15(12) Ат V Та ПК 54.15(12) Ат V Та ПК 51.15(12) Ат V Та ПК 48.15(12) Ат V Та |  | Серия 1.141-1 выпуск 63 |  |
| Панели перекрытий железобетонные, многопустотные, предварительно напряженные, длиной до 6,4м., шириной 1,5м., (1,2м.) для строительства в районах сейсмичностью7-8 баллов |  |  |  |
| ПК 63.15(12) Aт Vта С 7; C 8 ПК 60.15(12) Aт Vта С 7; C 8 ПК 57.15(12) Aт Vта С 7; C 8 ПК 54.15(12) Aт Vта С 7; C 8 ПК 51.15(12) Aт Vта С 7; C 8 ПК 48.15(12) Aт Vта С 7; C 8 |  | Серия 1.141-19с/85 |  |
| ПК 47.15(12) Aт Vта С 7; C 8 ПК 59.15(12) Aт Vта С 7; C 8 ПК 62.15(12) Aт Vта С 7; C 8 |  | Серия 1.141.1-25c выпуск 2 |  |
| Панели перекрытий железобетонные, многопустотные, армированные сетками |  |  |  |
| ПК 24.15(12)- 4 ; 6 ; 8 Та ПК 27.15(12)- 4 ; 6 ; 8 Та ПК 30.15(12)- 4 ; 6 ; 8 Та ПК 36.15(12)- 4 ; 6 ; 8 Та ПК 42.15(12)- 4 ; 6 ; 8 Та ПК 48.15(12)- 4 ; 6 ; 8 Та |  | Серия 1.141-1 выпуск 60 |  |
| Панели перекрытий железобетонные, многопустотные, армированные сетками из стали марки АIII, для сейсмичных районов |  |  |  |
| ПК 36.15(12) - С8 ПК 30.15(12) - С8 |  | Серия 1.141.1-22с |  |
| ПК 36.15(12) - С7 ПК 30.15(12) - С7 ПК 24.15(12) - С7 |  | Серия 1.141.1-23с |  |
| Перемычки |  |  |  |
| 2ПБ 13-1П 2ПБ 16-2П 2ПБ 17-2П 2ПБ 19-3П 2ПБ 22-3П 2ПБ 25-3П 2ПБ 26-4П 2ПБ 29-4П |  |  |  |
| 2ПБ 30-4П 3ПБ 18-8П 3ПБ 21-8П 3ПБ 25-8П 3ПБ 27-8П 3ПБ 30-8П 3ПБ 34-4П 3ПБ 36-4П 3ПБ 39-8П 3ПБ 13-37П 3ПБ 16-37П 3ПБ 18-37П 5ПБ 18-27П 5ПБ 21-27П 5ПБ 27-27(37)П 5ПБ 25-27(37)П 5ПБ 30-27(37)П 5ПБ 31-27П 5ПБ 34-20П 5ПБ 36-20П |  | Серия 1.038.1-1 выпуск 1 |  |
| 2ПП 14-4 2ПП 17-5 2ПП 18-5 2ПП 21-6 2ПП 23-7 2ПП 25-8 5ПП 14-5 5ПП 17-6 5ПП 23-10 6ПП 30-13 3ПП 14-71 3ПП 16-71 3ПП 18-71 3ПП 21-71 3ПП 27-71 3ПП 30-10 |  | Серия 1.038.1-1 выпуск 2 Серия 1.038.1-1 выпуск 2 |  |
| 5ПГ 16-40 5ПГ 26-40 5ПГ 30-40 5ПГ 39-31 5ПГ 44-8 5ПГ 44-31 |  | Серия 1.038.1-1 выпуск 3 |  |
| Лестничные площадки |  |  |  |
| 2ЛП 25.15-4к 2ЛП 22.15-4к 2ЛП 22.18-4к |  | Серия 1.152.1-8 |  |
| 2ЛПФ 25.11-5 |  | Серия 1.152.1-4 выпуск 1 |  |
| 2ЛП 26.13.4 кшс 2ЛП 26.13.В кшс |  | Серия 1.152.1-9с |  |
| 2ЛПФ 28.13-5 |  | Серия 1.252.1-4 выпуск 1 |  |
| Лестничные марши |  |  |  |
| 1ЛМ 27.11.14.4 1ЛМ 27.12.14.4 |  | Серия 1.151.1-6 выпуск 1 |  |
| 2ЛМФ 39.12.17.5 2ЛМФ 39.14.17.5 |  | Серия 1.251.1-4 выпуск 1 |  |
| СЛМ 33-12 СЛМ 33-14 |  | Серия 1.251-2С |  |
| Плиты балконов железобетонные для жилых зданий |  |  |  |
| ПБК 24.13-6а ПБК 27.13-6а ПБК 33.13-6а ПБК 36.13-6а ПБК 39.13-6а |  | Серия 1.137.1-9 выпуск 1 |  |
| Плиты лоджий железобетонные для жилых зданий |  |  |  |
| ПЛП 63.12- АIV |  | Серия 1.137.1-8 |  |
| Панели лифтовых шахт |  |  |  |
| СД 1-1 СД 2-1 СД 3-1 СД 4-1 СД 1-2 СД 2-2 СД 3-2 СД 4-2 СД 5-1 СД 3-3 СД 4 СД 3 СД 8 СД -1П |  | Проект :100-03-7878; 100-03-7194; 100-03-6580 Госстрой России ОАО «Дальгипротранс» |  |
| Плиты плоские |  |  |  |
| ПТ 12.5-8.6 ПТ 12.5;8-11.9 ПТ 12.5;8-16.14 ПТ 12.5;8-13.13 |  | Серия 1.243.1- 4 |  |
| ПП (8;6) – 18-12 ПП (8;6) – 20-12 ПП (8;6) – 22-12 ПП (8;6) – 24-12 ПП (8;6) – 26-12 ПП (8;6) – 28-12 |  | Серия ВТ 1.243-2.1 |  |
| Прогоны прямоугольного сечения |  |  |  |
| ПРГ 28-1.3-4т ПРГ 32-1.4-4т ПРГ 36-1.4-4т ПРГ 60-2.5-4т |  | Серия 1.225-2 выпуск 11; выпуск 12 |  |
| Плиты ленточных фундаментов |  |  |  |
| ФЛ 10.8-1;2;3;4 ФЛ 10.12-1;2;3;4 ФЛ 10.24-1;2;3;4 ФЛ 12.8-1;2;3;4 ФЛ 12.12-1;2;3;4 ФЛ 12.24-1;2;3;4 ФЛ 14.8-1;2;3;4 ФЛ 14.12-1;2;3;4 ФЛ 14.24-1;2;3;4 ФЛ 16.8-1;2;3;4 ФЛ 16.12-1;2;3;4 ФЛ 16.24-1;2;3;4 ФЛ 20.8-1;2;3;4 ФЛ 20.12-1;2;3;4 ФЛ 24.8-1;2;3;4 ФЛ 24.12-1;2;3;4 ФЛ 28.8-1;2;3;4 ФЛ 28.12-1;2;3;4 ФЛ 32.8-1;2;3;4 ФЛ 32.12-1;2;3;4 ФЛ 6.12-1;2;3;4 ФЛ 6.24-1;2;3;4 ФЛ 8.12-1;2;3;4 ФЛ 8.24-1;2;3;4 |  | ГОСТ 13580-85 |  |
| Блоки бетонные для стен подвала |  |  |  |
| ФБС 9.3.6т ФБС 9.4.6т ФБС 9.5.6т ФБС 9.6.6т ФБС 12.4.3т ФБС 12.5.3т ФБС 12.6.3т ФБС 12.4.6т ФБС 12.6.6т ФБС 24.3.6т ФБС 24.4.6т ФБС 9.3.6т ФБС 24.5.6т ФБС 24.6.6т |  | ГОСТ 13579-78 |  |
| Плиты перекрытий сплошного сечения h=220мм |  |  |  |
| ПП 8-28.12 ПП 16-28.12 ПП 8-30.12 ПП 8-32.12 ПП 8-36.12 ПП 8-47.12 ПП 8-48.12 ПП 8-30.15 ПП 8-32.15 ПП 8-36.15 ПП 8-47.15 ПП 8-48.5 |  | Шифр 088.007.026 |  |
| III. Элементы благоустройства |  |  |  |
| Бортовые камни Прямые, рядовые, длиной до 3-х метров |  |  |  |
| БР 300.30.18 БР 100.30.18 |  | ГОСТ 6665-91 |  |
| Бортовые камни криволинейные |  |  |  |
| БК -1 50.30.18 |  | ГОСТ 6665-91 |  |
| Плитка бетонная тротуарная |  |  |  |
| 6 К 7 8 К 10 |  | ГОСТ 17608-91 |  |
| Ограды |  |  |  |
| Панели заборов |  |  |  |
| ПЗК 3х2.5 |  | На основе серии 3.017-1 |  |
| 1 ПБ 30.20 |  | Серия 3.017-.3 выпуск 1 |  |
| Опорные башмаки |  |  |  |
| БО 16-60 |  | Разработка УСС «Дальспецстрой» УПП-1 |  |
| Ф 9.7.5 |  | Серия 3.017-.3 выпуск 1 |  |
| Плиты железобетонные для покрытий городских дорог |  |  |  |
| Предварительно напряженные |  |  |  |
| ПДН 2-60 |  | ГОСТ 21924.1 -84 |  |
| С ненапряженной арматурой |  |  |  |
| ПД 1-6 ПД 1-6 С ПД 1-9,5 ПД 1-9,5 С ПД 2-6 ПД 2-6 С ПД 2-9,5 ПД 2-9,5 С |  | Серия 3.503-17 |  |
| 1П 30.18-10 2П 30.18-30 |  | ГОСТ 21924.2 -84 |  |
| ПД 20.15 - 17 |  | Серия 3.503.1-93 |  |
| Плиты железобетонные, предварительно напряженные, для аэродромных покрытий |  |  |  |
| ПАГ -14 |  | ГОСТ 25912.1.-91 |  |
| Фундаменты дорожных знаков железобетонные для автомобильных дорог |  |  |  |
| Ф-1 |  | Серия3.503.9-80 выпуск 1 |  |

| IV. Конструкции одноэтажных промышленных зданий |  |
| --- | --- |
| Колонны |  |
| 2К 114-4 2К 114-4-3 2К 114-4-5 | Серия 1.424.1-5 |
| К-1 К-2 К-3 К-15 К-16 К-17 | Серия 1.424.1-5 выпуск 5/87 |
| К1; К2; К3; К4; К5; К6; К7; К8; К9; К10; К11; К12; К13 | Серия 1.420-12 выпуск 5 |

Изделия индивидуального исполнения выпускаются в соответствии с чертежами и требованиями представленными заказчиком